天空剧院看台修复

招 标 文 件

招  标  人：浏阳市城市更新投资建设运营有限公司

招标代理机构：湖南林三建筑科技有限公司

二○二四年十一月

天空剧院看台修复

招标公告

湖南林三建筑科技有限公司受浏阳市城市更新投资建设运营有限公司的委托，对已具备招标条件的天空剧院看台修复现进行公开招标。

- 项目名称：天空剧院看台修复

二、招标范围及内容: 1）拆除座椅，保留螺丝孔，螺丝用螺丝保护套保护；2）整体打磨；3）裂缝处开缝修补，局部破损处修补；4）立面不平处高强腻子修补；5）滚涂防水底胶；6）刮涂硅 pu（1.5mm）；7）不平整处打磨；8）喷涂硅 pu 面漆（0.5mm）；9）安装座椅等，具体内容以施工图纸和工程量清单为准。

三、招标上限价：590820元（详见附件招标工程量清单）。

四、投标资格要求

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。

2、投标人须具备行业行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质（有效期内），安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、拟任项目负责人必须具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具备相关行业行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。

4、投标人须提供2个近三年内（至投标时间截止前）硅 pu地面业绩（提供合同及验收证明等相关证明资料，时间以合同（甲方）签订时间为准）。未提供业绩或业绩不合格的，作废标处理。

5、投标人在开标现场须提供规格为300mm×300mm×2mm 的硅PU材料样品1块，其面层背面须标明投标人名称、品牌和LOGO、材质、生产单位名称、产地等。评委对所有样品进行检验，根据投标样品材质、厚度、面层耐磨度、结构设计、外型美观、气味等情况的优劣程度判定是否合格，样品被评为“不合格”的投标单位的投标文件将作废标处理。投标人提供的样品作为项目后续履约的依据和标准，如所投产品做出的样板工程质量达不到招标人的要求，投标人应无条件更换优质产品，以达到招标人要求。

6、投标人应在投标文件中提供以下检测报告，未提供或提供不合格的，作废标处理。

（1）需提供硅PU具有CMA或CNAS标志检测机构出具的依据GB/T 16777-2008检测的弹性恢复率≥85%的检测报告复印件并加盖投标人公章；

（2）需提供硅PU具有CMA或CNAS标志检测机构出具的依据GB/T 22374-2018检测的防滑性≥0.8摩擦系数的检测报告复印件并加盖投标人公章；

7、联合体投标:本次招标不接受联合体投标。

8、投标截止时间：2024年11月8日9:30（北京时间）

递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

9、开标时间：2024年11月8日9:30（北京时间）

开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

- 10、投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2024年11月5日17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至278865813@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。

- 10、招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网

- （http://www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

- 开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明。

- 12、鉴于本项目实行公开竞争，若递交投标文件的投标人或者有效投标人只有两家，本项目继续开展招标活动。经评标委员会评审合格且价格最低的投标人确定为第一中标候选人。

- 13、中标方应在公示期结束后3日内与招标人对接，并完成施工合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

五、投标保证金

5.1.投标人必须在投标截止时间前，缴纳壹万壹仟捌佰元整(￥11800)投标保证金，否则拒收其投标文件。开标时须持保证金缴纳证明资料进行查验。

5.2.递交方式：投标保证金必须由投标人单位的基本账户转入收取投标保证金的账户。不接受个人转账或现金递交的方式。转账注明:项目简称+保证金。

5.3.收取投标保证金账号：

户名：浏阳市城市更新投资建设运营有限公司

银行：民生银行浏阳支行

账号：633079572

5.4. 未中标单位的投标保证金在成交通知书发放后五个工作日内退还，中标单位的投标保证金在中标单位与招标人签订合同后直接转为履约保证金，正式验收合格后退回(不计息)。

5.5.投标人有下列情形之一者，投标保证金不予退还，作违约金处理。

(1)开标后撤回投标文件的。

(2)中标后放弃中标、拒绝签订合同或者未在期限内签订合同。

(3)允许他人以本公司名义投标的。

(4)串通投标的。

- 六、获取招标文件

- 1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网（http://www.liufajituan.com/）免费下载招标文件。

- 2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

- 七、联系方式：有关此次招标事宜，可向下列单位咨询：

招  标  人：浏阳市城市更新投资建设运营有限公司

项 目 联系人：易女士     电话：0731-83648668

招标代理机构：湖南林三建筑科技有限公司

地        址：浏阳市关口街道国际烟花贸易大厦10楼1003室

联   系   人：周女士     电话：13874995334

2024年11月1日

天空剧院看台修复

招 标 文 件

湖南林三建筑科技有限公司受浏阳市城市更新投资建设运营有限公司的委托，对已具备招标条件的天空剧院看台修复现进行公开招标。

一、招标范围及内容: 1）拆除座椅，保留螺丝孔，螺丝用螺丝保护套保护；2）整体打磨；3）裂缝处开缝修补，局部破损处修补；4）立面不平处高强腻子修补；5）滚涂防水底胶；6）刮涂硅 pu（1.5mm）；7）不平整处打磨；8）喷涂硅 pu 面漆（0.5mm）；9）安装座椅等，具体内容以施工图纸和工程量清单为准。

二、资金来源: 招标单位自筹。

三、工期：45日历天。

四、质量要求:符合现行国家有关工程施工规范、验收标准要求，并达到合格工程标准。

五、保修要求：验收合格之日起24个月。

六、农民工资支付要求：无条件按时足额支付农民工工资。

七、投标资格要求

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。

2、投标人须具备行业行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质（有效期内），安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、拟任项目负责人必须具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具备相关行业行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。

4、投标人须提供2个近三年内（至投标时间截止前）硅 pu地面业绩（提供合同及验收证明等相关证明资料，时间以合同（甲方）签订时间为准）。未提供业绩或业绩不合格的，作废标处理。

5、投标人在开标现场须提供规格为300mm×300mm×2mm 的硅PU材料样品1块，其面层背面须标明投标人名称、品牌和LOGO、材质、生产单位名称、产地等。评委对所有样品进行检验，根据投标样品材质、厚度、面层耐磨度、结构设计、外型美观、气味等情况的优劣程度判定是否合格，样品被评为“不合格”的投标单位的投标文件将作废标处理。投标人提供的样品作为项目后续履约的依据和标准，如所投产品做出的样板工程质量达不到招标人的要求，则投标人应无条件更换优质产品，以达到招标人要求。

6、投标人应在投标文件中提供以下检测报告，未提供或提供不合格的，作废标处理。

（1）需提供硅PU具有CMA或CNAS标志检测机构出具的依据GB/T 16777-2008检测的弹性恢复率≥85%的检测报告复印件并加盖投标人公章；

（2）需提供硅PU具有CMA或CNAS标志检测机构出具的依据GB/T 22374-2018检测的防滑性≥0.8摩擦系数的检测报告复印件并加盖投标人公章；

7、联合体投标:本次招标不接受联合体投标。

8、投标截止时间：2024年11月8日9:30（北京时间）

递交投标文件地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

9、开标时间：2024年11月8日9:30（北京时间）

开标地点：浏阳市人民东路60号2楼202室

- 10、投标人要求澄清招标文件：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2024年11月5日17:00（北京时间）前以不署名的方式发送至278865813@qq.com（邮件主题需填写该项目名称），过期不予受理。

- 10、招标澄清公告在浏阳市城乡发展集团有限责任公司官网

- （http://www.liufajituan.com/）发布，投标人自行在上述网站下载，敬请关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。

- 开标时查验：法人代表授权委托书、法定代表人身份证明和被授权人有效身份证原件及被授权人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明。

- 12、鉴于本项目实行公开竞争，若递交投标文件的投标人或者有效投标人只有两家，本项目继续开展招标活动。经评标委员会评审合格且价格最低的投标人确定为第一中标候选人。

13、中标方应在公示期结束后3日内与招标人对接，并完成施工合同签订；逾期未签订的，视为自愿放弃中标，并在3年内不得参与浏发集团及下属公司任何项目的招标采购活动。

八、招标上限价：590820元（详见招标工程量清单）。

九、工程变更

本工程原则上不变更，如遇特殊情况需要变更的，应实行“先报批、后实施”的程序，必须根据《浏阳市人民政府关于印发【浏阳市政府投资建设项目管理办法】的通知》（浏政发[2017]5号文）和《浏阳市政府投资工程建设类项目价款结算暂行办法的通知》（浏政办函〔2020〕13号文）规定的程序和权限报批后方可实施。

十、工程结算

（1） 工程造价=合同造价+变更

a、合同造价=中标单价×工程量（计量按2020年《湖南省建设工程计价办法》执行）

b、变更：工程量清单中已有的单价按中标单位的清单报价执行；有类似单价的参照中标单位类似清单报价执行；工程量清单中没有清单单价或无类似清单报价的，按按湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）及其相关配套文件、《浏阳建设造价》《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年第一期）》（湘建价〔2022〕146号）进行计价；管理费、利润优惠30%，综合单价优惠10%，再执行中标价相对招标控制的优惠率。招标清单中未包含的材料价格按施工期间（不超过合同工期内）浏阳市住建局同期造价文件发布价格的算术平均值取定，造价文件上未发布价格的材料按发包人组织的市场调查价格进行取定。

（2）工程量的计量要以施工图纸、变更审批、隐蔽记录等为依据，由建设单位、监理单位、施工单位三方共同签证。

（3）施工期间如出现政策性文件变动及材料价格变动，合同单价一律不予调整。

（4）暂列金额为招标人的预留费用，由招标人支配。

十一、工期要求45日历天。

十二：付款方式：整体项目验收合格后支付合同款的60%；经甲方审计后支付至结算金额的95%，余款5%作为质保金，在质保期满后15个工作日内（无质量问题、售后服务纠纷及其他经济法律纠纷等）一次性付清(不计息)。

十三、投标文件的编制、密封、递交

1、投标文件组成

（1）封面：包括招标项目名称、投标单位名称、法定代表人或其委托代理人签名、日期；

（2）投标书目录；

（3）投标承诺汇总表；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书（原件）；

（5）投标人基本情况表、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、开户许可证(复印件加盖单位公章)；

（6）类似工程业绩情况表

（7）项目管理机构：必须附相关人员证书等(复印件加盖单位公章)；

（8）组织实施进度安排、施工方案等相关内容；

（9）投标报价；

（10）投标人按本招标文件要求提交的其它资料。

2、投标文件一式肆份，正本一份，副本叁份，必须采用胶装方式装订，在投标文件封页右上角注明“正本”或“副本”，（正本和副本如有不一致之处，以正本为准），并用密封袋密封后提交，密封袋上须加盖投标单位印章。另须提供电子文件一份(采用U盘形式，并标注投标人名称)，电子文件应为投标文件签章后的扫描件，格式为PDF。

十四、投标文件递交

开标时间及投标截止时间定为：2024年11月8日9 时30分。开标地点在浏阳市人民东路60号2楼202室进行，本工程由法定代表人携带本人身份证和法定代表人身份证明或委托代理人携带本人身份证、法定代表人身份证明和法人授权委托书及被授权人在投标单位近三个月（2024年7月-9月）内任意一个月的社保证明原件必须按时参加开标会议，不得迟到。

十五、评标办法（最低评标价法）

1、评标详细程序

第一阶段：资格性审查

评标委员会对投标人的资格证明文件（营业执照、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料、法定代表人身份证明或授权委托书、特定资格条件等）进行审查，符合招标文件要求者进入下一阶段评标，不符合条件者作否决投标处理，对未能通过资格证明文件的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第二阶段：符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人对投标承诺汇总表内容进行修改或货物/服务不满足招标文件要求的视为不响应招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。对未能通过符合性审查的投标人，评标委员会必须阐明原因，并予记录。

第三阶段：投标报价审查

评标委员会对投标报价进行审查，评审投标报价详细内容是否涵盖招标项目的范围和内容，对未能通过评审商务的投标人，评标委员会必须阐明理由及原因，并予记录。投标人的报价必须由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章。

第四阶段：确定投标人的排序并推荐第一、二、三中标候选人

（1）评标委员会依据招标文件和投标人投标文件，从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照最终评标价由低到高的顺序，向招标人推荐成交候选投标人，并编写评审报告。出现报价相同的2个及以上第一中标候选人时，现场抽签确定。

2、否决投标条件

（1）被依法暂停或者取消投标资格；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（5）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

(6)有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(7)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(8)投标人未按招标文件要求规定出席开标会议的；

(9)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；

(10)投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

(11)未按规定提供证明材料或提供不全的；

(12)投标总报价超过招标总上限价的；

(13)投标总报价超过招标总控制价的，或者清单任一子目报价超过招标清单子目控制价的；

(14)投标文件中没有工程量清单报价或清单子目报价缺项的；

(15)改变招标清单实质性内容的(含项目特征描述、计量单位、工程数量等)；

(16)投标报价汇总表、商务部分投标报价表处未由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章的；

(17)投标文件未按要求盖章或者签字的；

(18)投标文件中实质性内容字迹模糊，无法辨认的；

(19)投标报价、工期承诺、质量承诺、保修承诺、付款方式承诺、制作与安装方式承诺、及时支付农民工工资承诺中任意一项未承诺或存在两个或两个以上承诺且未声明哪一个有效的；

(20)清单报价不是打印体的；

(21)投标文件未采用胶装方式装订的（全本胶装）；

(22)不符合本招标文件约定的其他实质性要求的。

十五、其他要求

1、本项目实行工程样板控制。中标人应按招标人要求在指定区域将每道工序按照施工图纸、施工规范及相关施工工艺标准的要求，先进行小范围施工。经建设、监理、施工联合验收合格后，作为后续大面积施工的范本，以此作为模型和验收的控制标准，后续施工按此样板完成。

2、如中标人所投产品做出的样板工程质量达不到招标人的要求，则投标人应无条件更换优质产品，以达到招标人要求。

十六、联系方式

招   标   人：浏阳市城市更新投资建设运营有限公司

地        址：浏阳市人民东路60号

项 目 联系人：易女士       电话：0731-83648668

招标代理机构：湖南林三建筑科技有限公司

地        址：浏阳市关口街道国际烟花贸易大厦10楼1003室

联   系   人：周女士       电话：13874995334

天空剧院看台修复

正本/副本     正本（或副本）

投 标 文 件

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目    录

1.投标承诺汇总表

2.法定代表人身份证明或授权委托书（原件）

3.投标人基本情况表、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、开户许可证等复印件(复印件加盖单位公章)

4.类似工程业绩情况表

5.项目管理机构：附相关人员证件(复印件加盖单位公章)

6.组织实施进度安排、施工方案等内容

7.商务标部分

8.投标人按本招标文件要求提交的其它资料

一、投标承诺汇总表

| 投标单位 名 称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 天空剧院看台修复 |
| 项目负责人 | 姓名: |
| 投标报价 （元） | 投标报价： 元（大写： ） |
| 工期承诺 | 45日历天 |
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工规范、验收标准要求，并达到合格工程标准。 |
| 保修承诺 | 验收合格之日起24个月 |
| 付款方式 承诺 | 响应招标文件付款方式 |
| 农民工工资支付要求承诺 | 无条件按时足额支付农民工工资 |

投标单位公章：

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓名：      （法定代表人签字） 性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章签名或其他电子制版签名代替亲笔签名。

2、提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明和本人身份证原件。

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

| 法人身份证（正面） | 法人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 代理人身份证（正面） | 代理人身份证（背面） |

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

授权委托代理人：                        （签字）

年       月       日

注：提供两份原件，一份在开标时提供查验，一份并入投标文件正本中。法定代表人授权委托人来参加开标，则必须同时携带法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、本人身份证及被授权人在投标单位近三个月（2024年7月-9月）内任意一个月的社保证明原件。

三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、开户许可证等复印件

四、类似工程业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

说明：请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件）。

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

附：相关人员证件复印件。

六、组织实施进度安排、施工方案等

（简易施工组织设计）

七、商务标部分

投标报价

八、投标人按本招标文件要求提交的其它资料